## Slide 1
2
Scénáře pro modelování –hlavní rozdíly
Stávající JE Dukovany _
2040MW
EDU1 (510MW do 2045)
EDU2 (510MW do 2046)
EDU3 (510MW do 2046)
EDU4 (510MW do 2047)
EDU1 (510MW do 2045)
EDU2 (510MW do 2046)
EDU3 (510MW do 2046)
EDU4 (510MW do 2047)
EDU1 (510MW do 2045)
EDU2 (510MW do 2046)
EDU3 (510MW do 2046)
EDU4 (510MW do 2047)
EDU1 (510MW do 2045)
EDU2 (510MW do 2046)
EDU3 (510MW do 2046)
EDU4 (510MW do 2047)
Stávající JE
Temelín_2200MW
ETE1 (1100MW do 2060)
ETE2 (1100MW do 2062)
ETE1 (1100MW do 2060)
ETE2 (1100MW do 2062)
ETE1 (1100MW do 2060)
ETE2 (1100MW do 2062)
ETE1 (1100MW do 2060)
ETE2 (1100MW do 2062)
Nový jaderný zdroj
1100 MW NJZ1 EDU5 COD 2040 NJZ1 EDU5 COD 2036 NJZ1 EDU5 COD 2036 NJZ1 EDU5 COD 2040
Malý modulární reaktor
SMR 350MW výsledek modelu
SMR1 COD 2035
+ další výsledek modelu
SMR1 COD 2035
+ další výsledek modelu
výsledek modelu
(ale žádný před 2040)
Další Nové jaderné
zdroje_1100MW výsledek modelu
NJZ2 ETE3 COD 2039
NJZ3 ETE4 COD 2041
+ další výsledek modelu
NJZ2 ETE3 COD 2039
NJZ3 ETE4 COD 2041
+ další výsledek modelu
výsledek modelu
(žádný před 2040)
CAPEX 1100MWe
(ceny 2015) CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe
WACC 1100MWe 4% 4% 4% 4%
CAPEX SMR 350MW CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe CapEx 5400 €/kWe
WACC SMR 350MW 5% 5% 5% 5%
horkovod JEDU - Brno ne ano ano ne
WEM WAM1plus
[NKEP1+]
WAM2plus
[NKEP2+]
WAM3
[NKEP3]

## Slide 2
3
Scénáře pro modelování –hlavní rozdíly
FVE [PVs] 2030 (celkové)
2022: 2,09 GWe 6 GWe 10,1 GWe 8,1 GWe 14,1 GWe
FVE [PVs] 2050 (celkové) 21 GWe 26,1 GWe 23,1 GWe 30,1 GWe
VTE [WIND] 2030 (celkové)
2022: 0,339 GWe 0,7 Gwe 1,5 GWe 1,34 GWe 2,0 GWe
VTE [WIND] 2050 (celkové) 3,5 GWe 5,5 GWe 5,34 GWe 7,0 GWe
PLEXOS (dozdrojování) ne ano ano ano
MAKRO: produkce odvětví ne E3ME s revidovanou
predikcí HDP-CZ
E3ME s revidovanou
predikcí HDP-CZ
E3ME s revidovanou
predikcí HDP-CZ
CCS ne 9 Mt (2033-2042) plus
18 Mt (2043-2050)
9 Mt (2033-2042) plus
18 Mt (2043-2050)
9 Mt (2033-2042) plus
18 Mt (2043-2050)
Vodík pro osobní auta
(H2 pro OV) není max 600k FCEV max 600k FCEV max 600k FCEV
GHG emisní cíl 2050 není 6 Mt 6 Mt 6 Mt
WEM WAM1plus
[NKEP1+]
WAM2plus
[NKEP2+]
WAM3
[NKEP3]